## ANEXO II - Planilha Vazia
ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS
DESCRIÇÃO: Nova Sala de Operadoras do DCRJ | [5 empty] | Referência:
LOCAL: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho – CEP 22241-900 - Rio de Janeiro / RJ | [5 empty] | Data:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | R$ TOTAL C/ BDI | CÓDIGO | FONTE
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Engenheiro de Obras com encargos complementares | h | 30 |  | 0 | 0
1.2 | Encarregado | mês | 3 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | DOCUMENTAÇÃO
2.1 | ART | unid | 1 |  | 0 | 0
2.2 | Elaboração do projeto As Built da nova sala de Operadoras do DCRJ | m² | 156 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DOS AMBIENTES E TRANSPORTES
3.1 | Proteção mecânica dos ambientes com pernas de 3”x 3” e folhas de madeirit | m² | 23 |  | 0 | 0
3.2 | Fornecimento de andaime tabuado sobre cavaletes (incluso cavalete) em madeira | unid | 12 |  | 0 | 0
3.3 | Transporte horizontal de materiais | m3 | 0.46 |  | 0 | 0
3.4 | Remoção de entulho em caminhao basculante | m3 | 0.46 |  | 0 | 0
3.5 | Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno | h | 6 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 3 |  |  |  | 0 | 0
4 | ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA
4.1 | Fornecimento e instalação de parede dupla em drywall resistente ao fogo, classe P 90, completa, conforme especificações | m2 | 60 |  | 0 | 0
4.2 | Aplicação de massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 117 |  | 0 | 0
4.3 | Aplicação de massa corrida e lixamento de paredes, duas demãos | m2 | 117 |  | 0 | 0
4.4 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes e teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 134 |  | 0 | 0
4.5 | Fornecimento e instalação de porta corta fogo 1 folha 1,20 m x 2,10 m classe P90-1F, , comforme NBR 11742, de acordo com as especificações técnicas | unid | 1 |  | 0 | 0
4.6 | Fornecimneto e instalação de revestimento de piso emborrachado tipo plurigoma ou equivalente, na cor preto, completo, conforme especificações | m2 | 16 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA EXTERNA
5.1 | Fornecimento e instalação de poste em concreto, 7 metros seção circular,150 daN, com suportes, conexões, fixações e acessórios, completo, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
5.2 | Fornecimento e instalação de fita perfurada para fixação de eletrodutos em poste de concreto, rolo 30 metros, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado a fogo 4" classe pesada, com conexões, acessórios e fixações, completo, conforme especificações | m | 96 |  | 0 | 0
5.4 | Fornecimento e instalação de curva 90º raio longo para eletroduto em aço galvanizado de 4" classe pesada, com conexões, acessórios e fixações, completo, conforme especificações | unid | 6 |  | 0 | 0
5.5 | Fornecimento e instalação de cabeçote em aço galvanizado a fogo para eletroduto em aço galvanizado de 4" classe pesada, com conexões, acessórios e fixações, completo, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
5.6 | Fornecimento e instalação de Caixa de passagem em liga de alumínio fundido de alta resistência a prova de tempo e jatos potentes d'água, com tampa, com orelhas de fixação reforçadas e embutidas, grau de proteção IP 66, 800x590x235mm (largura x comprimento x profundidade). Referência AR14G/78H1 Alpha ou equivalente | unid | 4 |  | 0 | 0
5.7 | Fornecimento e instalação de viga U enrijecido 4", 101,6mm x 40,23mm, espessura da alma 4,57mm, massa linear 8,04kg/m, para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações. Referência ArcelorMittal ou equivalente | m | 26 |  | 0 | 0
5.8 | Fornecimento e instalação de Perfil U simples e enrijecido dobrado de chapa - UDC 50x25mm, laminado a quente, espessura 3,35mm, 2,28kg/m, para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações. Referência ArcelorMittal ou equivalente | m | 26 |  | 0 | 0
5.9 | Fornecimento e instalação de barra chata em aço, 1.1/2" x 3/16" (largura x espessura) 3/16", massa linear 1,42kg/m, para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações. Referência ArcelorMittal ou equivalente | m | 6 |  | 0 | 0
5.10 | Fornecimento e instalação de perfilado 38x38mm tipo pesado, chapa 14, galvanizado a fogo, para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme especificações. Referências Elecon, Cemar ou equivalente. | m | 14 |  | 0 | 0
5.11 | Fornecimento e instalação de Perfilado 38x19mm tipo pesado, chapa 14, galvanizado a fogo, para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações. Referências Elecon, Cemar ou equivalente | m | 12 |  | 0 | 0
5.12 | Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo U de vergalhão em aço galvanizado a fogo 4", com porcas e arruelas, para fixação da tubulação aérea 4", para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações . Referências Alpha, Elecon ou equivalente | unid | 26 |  | 0 | 0
5.13 | Fornecimento e instalação de barra roscada 3/8" em aço galvanização a fogo, com porcas e arruelas duplas para montagem da estrutura de fixação das tubulações, conforme espcificações. Referência Legrand, Cemar ou equivalente. | m | 5 |  | 0 | 0
5.14 | Fornecimento e instalação de perfilado 38x38mm tipo pesado, chapa 14, galvanizado a fogo, para fixação da tubulação no muro, conforme especificações. Referências Elecon, Cemar ou equivalente. | m | 5 |  | 0 | 0
5.15 | Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo perfil 4" com parafuso, tipo pesado, galvanizado a fogo. Referências elecon, Cemar ou equivalente, conforme especicicações | unid | 12 |  | 0 | 0
5.16 | Fornecimento e instalação de chumbador mecânico de expansão em aço, galvanizado a fogo, composto por parafuso, arruela, jaqueta e cone e prolongador rosca 3/8" parafuso 3.1/2", chave 9/16". Referência Indufix, ou equivalente, conforme especificações | unid | 128 |  | 0 | 0
5.17 | Pintura das estrutura metálicas, completa, conforme especificações | m² | 20 |  | 0 | 0
5.18 | Execução de furo em concreto para passagem de tubulação, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 5 |  |  |  | 0 | 0
6 | INFRAESTRUTURA DA NOVA SALA DE OPERADORAS
6.1 | Fornecimento e instalação de painel elétrico 800x1000x300mm (largura x altura, profundidade), trifásico, 380 V para 32 circuitos monofásicos, com disjuntor geral em caixa moldada 40 A, 16 disjuntores monopolares de 32 A, DPS para fases e neutro, com disjuntor geral para DPS 32 A tripolar 32A. IP 54, porta com chave, completo, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado a fogo 1", com conexões e fixações, completo, conforme especificações | m | 27 |  | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e instalação de curva 90º para eletroduto em aço galvanizado a fogo 1", com conexões e fixações, completo, conforme especificações | unid | 4 |  | 0 | 0
6.4 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto em aço galvanizado a fogo 1" chapa 16, com conexões e fixações, completo, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível tipo Sealtube 1", conexões e fixações, completo, conforme especificações | m | 17 |  | 0 | 0
6.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado 1 1/2", conexões e fixações, completo, conforme especificações | m | 37 |  | 0 | 0
6.7 | Fornecimento e instalação de condulete metálico com tampa para eletroduto em aço galvanizado 1 1/2", tipo "LL", "LR" e "E", com tampa, completo, conforme especificações | unid | 9 |  | 0 | 0
6.8 | Fornecimento e instalação de abraçadeira para suporte de eletroduto em aço galvanizado 1 ", completo, conforme especificações | unid | 15 |  | 0 | 0
6.9 | Fornecimento e instalação de abraçadeira para suporte de eletroduto em aço galvanizado 1 .1/2", completo, conforme especificações | unid | 22 |  | 0 | 0
6.10 | Fornecimento e instalação de ponto de fixação de barra roscada 3/8" em aço galvanização a fogo no teto, para suporte de tubulações, perfilado, eletrocalha, leitos e equipamentos de ar condicionado, conforme especificações | unid | 72 |  | 0 | 0
6.11 | Fornecimento e instalação de barra roscada 3/8" em aço galvanização a fogo, com porcas e arruelas duplas, suporte de tubulações, perfilado, eletrocalha, leitos e equipamentos de ar condicionado, conforme especificações espcificações. Referência Legrand, Cemar ou equivalente. | m | 72 |  | 0 | 0
6.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, com conexões, acessórios e fixações, completa, conforme especificações | m | 9 |  | 0 | 0
6.13 | Fornecimento e instalação de tampa para eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, com conexões, tampa, acessórios e fixações, completa, conforme especificações | m | 9 |  | 0 | 0
6.14 | Fornecimento e instalação de curva de inversão para eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, completa, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.15 | Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º para eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, completo, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.16 | Fornecimento e instalação de desvio a direita para eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, completo, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.17 | Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º para eletrocalha metálica em aço galvanizado a fogo 200 x 100 mm chapa 18, completo, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.18 | Fornecimento e instalação de perfilado metálico em aço galvanizado 38 x 38 mm, com conexões, acessórios e fixações, completa, conforme especificações | m | 35 |  | 0 | 0
6.19 | Fornecimento e instalação de desvio a direita para perfilado metálico em aço galvanizado 38 x 38 mm, com conexões, acessórios e fixações, completa, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.20 | Fornecimento e instalação de desvio a esquerda para perfilado metálico em aço galvanizado 38 x 38 mm, com conexões, acessórios e fixações, completa, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.21 | Fornecimento e instalação de caixa com tomada 2P+T para perfilado metálico em aço galvanizado 38 x 38 mm, com conexões, acessórios e fixaxões, completa, conforme especificações | unid | 6 |  | 0 | 0
6.22 | Fornecimento e instalação de leito em aço galvanizado tipo pesado 400 x 100 mm, com conexões, tala, acessórios e fixações, completo, conforme especificações | m | 15 |  | 0 | 0
6.23 | Fornecimento e instalação de leito em aço galvanizado 200 x 100 mm, com conexões, tala, acessórios e fixaxões, completo, conforme especificações | m | 12 |  | 0 | 0
6.24 | Fornecimento e instalação de cabo pentapolar 5x10 mm², 0,6/1 kV, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, LSZH, Prysmian ou equivalente, conforme especificações | m | 100 |  | 0 | 0
6.25 | Fornecimento e instalação de cabo tripolar 3x4 mm², 0,6/1 kV, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, LSZH, Prysmian ou equivalente, conforme especificações | m | 290 |  | 0 | 0
6.26 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar 4 mm², 0,6/1 kV, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, LSZH, Prysmian ou equivalente, conforme especificações | m | 60 |  | 0 | 0
6.27 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar 6 mm², 0,6/1 kV, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, LSZH, Prysmian ou equivalente, conforme especificações | m | 12 |  | 0 | 0
6.28 | Fornecimento e instalação de prolongador industrial fêmea 3+T, 440 V, 30 A, padrão existente, referência 564 08, Legrand, conforme especificações | unid | 10 |  | 0 | 0
6.29 | Fornecimento e instalação de interruptor simples em caixa 4" x 2" embutida em drywall, com espelho, completa, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.30 | Fornecimento e instalação de tomada simples 2P + T 10 A NBR 14136 em caixa 4" x 2" embutida em drywall, com espelho, completa, conforme especificações | unid | 4 |  | 0 | 0
6.31 | Fornecimento e instalação de luminária sobrepor com lâmpadas Led 2 x 10 W T8, completa, conforme especificações | unid | 5 |  | 0 | 0
6.32 | Fornecimento e instalação de luminária sobrepor com lâmpadas led 2 x 10 W de emergência, completa, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.33 | Fornecimento e instalação de luminária led aviso saída de emergência,completa, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.34 | Fornecimento e instalação de cabo tripolar 3x1,5 mm², 0,6/1 kV, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, LSZH, Prysmian ou equivalente, conforme especificações | m | 9 |  | 0 | 0
6.35 | Fornecimento e instalação de plugue 2P + T, 10 A NBR 14136, referência Legrand ou equivalente, conforme especificações | unid | 5 |  | 0 | 0
6.36 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar 63 A na RPP-X 4.1 e RPP-Y 4.1 para os alimentadores dos novos quadros de distribuição para a nova sala de operadoras, ICU=20KA-240V, 10KA-415V, 6KA-440V, referência A9F74363 SCHNEIDER ELECTRIC ou equivalente, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.37 | Fornecimento e instalação de disjuntor monoploar 20 A nos quadros QD-AR-2.1 e Q-AR-2.2 para os alimentadores dos novos SPLITS para a nova sala de operadoras, caixa moldada referência EAZYPACT 1P 20A , 50KA/110-130V, 25KA/220-240V, 5KA/380V, EZC100H1020 SCHNEIDER ELECTRIC ou equivalente, conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.38 | Fornecimento e instalação de detector de fumaça endereçavel com integração à central de incêndio GE EST3, completo, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.39 | Fornecimento e instalação de controle de acesso, referência Zkteko TF 1700, ou equivamente, com integração ao sistema existente, conforme especificações | unid | 1 |  | 0 | 0
6.40 | Fornecimento e instalação de Ar Condicionado tipo split 18.000 BTU/h inverter 220 V monofásico,conforme especificações | unid | 2 |  | 0 | 0
6.41 | Fornecimento e instalação de tubo isolante elastomérico para acabamento das interligações necessárias das unidades evaporadoras e condensadoras, na cor preta, referência Armaflex ou equivalente, conforme especificações | m | 18 |  | 0 | 0
6.42 | Fornecimento e instalação de dreno para em tubo de PVC 40mm para os dois equipamentos split, completo. Tigre ou equivalente, conforme especificações | m | 19 |  | 0 | 0
6.43 | Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente de sinalizaçao de segurança contra incêndio, para saída de emergencia, em PVC antichama, dimensões aproximadas de (10x20) cm, conforme ABNT NBR 16820, de acordo com as especificações. | unid | 7 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 6 |  |  |  | 0 | 0
7 | LIMPEZA DE OBRA
7.1 | Limpeza da obra | m2 | 156 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEM 7 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) - 25% |  |  |  |  | 0
TOTAL (SUBTOTAL + BDI) |  |  |  |  | 0

## ANEXO II - Planilha BDI Vazia
ANEXO II
PLANILHA ANALÍTICA DE BDI
DESCRIÇÃO: Nova Sala de Operadoras do DCRJ
LOCAL: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho – CEP 22241-900 - Rio de Janeiro / RJ
Data:
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | VALOR
SUBTOTAL (sem BDI)
AC | Administração Central
DF | Despesas Financeiras
L | Lucro
T | ISS
T | COFINS
T | PIS
T | CPRB
O | Garantia / Riscos / Seguros
BDI |  | 0% | 0
TOTAL GERAL (com BDI) |  |  | 0
Observações:
1) É VEDADA A INCLUSÃO DE PARCELAS RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) NAS PARCELAS DO BDI.
2) A LINHA "CPRB" DEVE SER PREENCHIDA PELOS OPTANTES ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL nº 12.546/2011.
3) O PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA É OBRIGATÓRIO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA PROPOSTA.
4) OS AJUSTES DOS ITENS QUE COMPÕEM O BDI SÃO PERMITIDDOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA LICITANTE, DESDE QUE NÃO CONTRARIE NENHUM DISPOSITIVO DO EDITAL OU DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Onde aplicando–se a fórmula abaixo, obtém–se a taxa de BDI :
BDI = | ( 1 + AC + O) * ( 1 + DF ) * (1 + L) | - 1 = X %
( 1 – T )

## ANEXO III - Cronograma Vazio
ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO: Nova Sala de Operadoras do DCRJ
LOCAL: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho – CEP 22241-900 - Rio de Janeiro / RJ |  |  |  |  | Data:
Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM | MESES |  |  | R$ TOTAL | PERCENTUAL
|  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Execução (%) |  |  |  | 0%
VALOR TOTAL (com BDI) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
PERCENUAL TOTAL (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Observação: Os percentuais de medição no item Administração da Obra serão proporcionaos ao somatório dos demais itens dos serviços da Planilha Orçamentária efetivamente medidos.
Percentual Administração da Obra (Medição Serviços Executados): |  | #REF! | #REF! | #REF!